附件1：

用户需求书

一、项目概述

本项目为东凤人民医院水质在线监测、第三方监测服务、证后管理服务项目 ，本项目为一个整体，供应商须对本项目进行整体报价，不得分拆报价，本项目服务期为1年，最高限价85000.00元（该费用连带为我院提供国家排污证日常管理服务）。

二、供应商资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商是中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具备承担本项目的服务能力；

3、提供《营业执照》复印件。

三、项目内容：

1、提供水质在线监测数据服务内容：

| 项目 | 设备名称 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质在线监测运营服务 | PH计 | 1年 | - 乙方为甲方提供设备（PH计、总余氯、数据采集传输仪 各一套）并负责合同期内的在线数据提供及运营服务，设备在合同期间所有权归乙方所有。） - 在合同期内，甲方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经乙方同意不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点，必须妥善正确使用，确保设备完好无损 |
|  | 总余氯在线分析仪 |  |  |
|  | 数据采集传输仪 |  |  |

- 检测项目、检测参数、检测频次：

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气（污水处理站） | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢 | 1点*每季度1次*4次/年 |
| 2 | 废水（医疗机构污水排放口）DW001 | PH、总余氯 | 1点*每12小时1次*730次/年 |
|  |  | 悬浮物、化学需氧量 | 1点*每周一次*48次/年 |
|  |  | 龚大肠菌群数 | 1点*每月1次*12 次/年 |
|  |  | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1点*每季度1次*4次/年 |
| 3 | 实验检验污水预处理排放口DW004 | 六价铬 | 1点*每季度1次*4次/年 |
| 4 | 厂界噪声（东南西北） | 昼间噪声 | 1点*每季度1次*4次/年 |
| 5 | 低放射性污水预处理排放口（DW003） | 总α放射性、总β放射性 | 1点*每季度1次*4次/年 |
| 6 | 总排放口 | 沙门氏菌 | 1点*每季度1次*4次/年 |
|  |  | 志贺氏菌 | 1点*每半年一次*2次/年 |

3、国家排污证日常管理服务内容：

| 项目 | 工作内容 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家排污许可证平台日常管理 | 1、2025年度自行监测方案编制与申报。 2、执行报告：为委托方按要求完成核算排放污染物的排放总量上传—整理上传。 3、每月的第三方监测手工数据整理和上传。 | 1年 | 全国排污证许可证管理信息平台资料上传、全国污染源监测信息管理与共享平台 |

四、报价要求

报价应为全包价，包括售后服务和其他必要伴随设备、服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。

五、服务时间

服务时间要求：合同签订后一年。

六、服务要求：

- 1、供应商必须按国家、行业标准、方法进行检测，在国家颁布实施新的产品标准时，应主动向采购方推行现行有效的标准。

- 2、供应商检测必须公正性、合法性，出具的检测报告数据必须具有CMA资质证书。

3、若提供的检测数据为在线监测数据，数据保存时间不得低于一年，且在线监测数据必须符合HJ   356-2019  《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》  、 HJ212-2017 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准 》等环保要求。

4、指定专人办理企业的自行监测梳理手续，分析日常水样数据，严格遵守操作规程，把自行监测内容作为环保系统管理体系，保证自行监测的正常数据及结果符合环保部门相关要求；

5、按要求提供自行监测数据报表，为院方提供真实有效的数据，编制自行监测方案、报地级市环保部门备案，上传手工数据、季度执行报告及年度执行报告。

6、数据档案统计，实施与环保部门做好数据上报衔接。

五、付款方式

1、本合同的每笔款项以人民币银行转账方式支付：合同签订后30天内支付合同总额的50%，合同生效6个月后支付合同总额剩余的50%。